## 封-2 招标控制价
|  | 园山法庭宿舍楼外墙修缮 |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价（小写）：
（大写）：
| 招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章及资质专用章）
| 法定代表人 |  |  | 法定代表人
| 或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 园山法庭宿舍楼外墙修缮工程
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 园山法庭宿舍楼外墙修缮工程
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 14 工程建设其他费计价表
工程建设其他费计价表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页，共 1 页
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 勘察设计费 |  | 元
2 | 工程检测费 |  | 元
2.1 | 基桩检测 |  | 元
2.2 | 地基基础检测 |  | 元
2.3 | 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 |  | 元
2.4 | 钢结构探伤检测 |  | 元
2.5 | 钢网架构变形检测 |  | 元
2.6 | 建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测 |  | 元
2.7 | 外墙饰面砖粘结强度检测 |  | 元
2.8 | 建筑物沉降、变形检测 |  | 元
2.9 | 室内环境质量检测 |  | 元
2.10 | 智能建筑检测 |  | 元
2.11 | 建筑节能检测 |  | 元
3 | 其他检验费 |  | 元
4 | 城市道路临时占用费 |  | 元
5 | 城市道路挖掘修复费 |  | 元
6 | 临时占用绿地费 |  | 元
7 | 绿化补偿（赔偿）费 |  | 元
8 | 工程保险费 |  | 元 |  |  |  | (含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9 | 弃土场受纳处置费 |  | 元 | 16.26
10 | 其他费 |  | 元
合 计

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外改造部分
1.2 | 室内改造部分
1.3 | 雨棚部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
室外改造部分
1 | 011605002001 | 立面块料拆除【暂定量，暂按总量15%计】 | 1.凿除清理空鼓,铲除瓷砖面层至外墙墙基 2.工程量暂按15%的空鼓计算 3.运距:综合考虑 | m2 | 101.3
2 | 011201001001 | 外墙空鼓部分修补及外墙刷漆 | 1.墙、柱面基层处理 界面处理剂 2.挂钢丝网 3.25厚抗裂砂浆修补 4.2厚聚氨酯防水涂料 5.满刮腻子2遍 6.粉刷外墙涂料（两遍） | m2 | 101.3
3 | 011201001002 | 外墙刷漆 | 1.墙、柱面基层处理 界面处理剂 2.挂钢丝网 3.2厚聚氨酯防水涂料 4.满刮腻子2遍 5.粉刷外墙涂料（两遍） | m2 | 675.33
4 | 011402002001 | 防盗网刷漆 | 1.现状防盗网除锈、刷防锈漆 | m2 | 150
5 | 011610002001 | 现状窗户保护性拆除及恢复 | 1.现状窗户保护性拆除及恢复 | m2 | 126.87
6 | 011502008001 | 现状玻璃修整 | 1.保护性去除原硅酮耐候密封胶,重新施打硅酮耐候密封胶。 2.耐候硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,施工前应对施工区域进行清洁,应保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥砂浆、灰尘等杂物;可采用甲苯,丙酮或甲基二乙酮作清洁剂。 3.耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于施工宽度不应小于施工厚度的2倍,注胶后应将胶缝表面刮平,去掉多余的密封胶。 | m2 | 126.87
7 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.室外地面清理杂草植被 2.运距:综合考虑 | m2 | 50
8 | 040203007001 | 室外地面硬化 | 1.室外地坪采用C30混凝土硬化 厚度20cm 2.养护 | m2 | 50
9 | 040504001001 | 现状检查井提升 | 1.现状检查井提升 | 座 | 3
10 | 031007004001 | 燃气保护措施费 | 1.燃气保护措施费 | 项 | 1
11 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调外机保护性拆除（再安装） 2.规格:综合考虑 | 台(组) | 22
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
12 | 030701003002 | 空调补充雪种 | 1.名称:空调补充雪种 2.规格:综合考虑 | 台(组) | 22
13 | 030701003003 | 空调更换铜管 | 1.名称:部分空调铜管损坏，拆除恢复后统一更换 2.规格:综合考虑 3.满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 台(组) | 22
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外空调收集管 2.材质、规格:PVC DN50 | m | 100
15 | 011611005001 | 割除现状漏出钢筋 | 1.钢筋截断 φ40mm以内 | 根 | 30
16 | 011601001001 | 空调外机座拆除 | 1.砌体名称:空调外机座拆除 2.运距:综合考虑 | m3 | 1.73
17 | 011503001001 | 栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:Φ50×3.8mm镀锌钢管栏杆 2.高度:300mm | m | 51.6
分部小计
室内改造部分
房间、楼梯间、餐厅、阳台改造
18 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有墙面乳胶漆 | m2 | 674.12
19 | 011406001001 | 墙面油漆【房间】 | 1.挂贴纤维网 2.基层类型:界面剂一道,水重3%~5%的108胶 3.刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:立邦防水无机涂料(一底两面) | m2 | 152.45
20 | 011406001002 | 墙面油漆【楼梯间、餐厅、阳台】 | 1.基层类型:界面剂一道,水重3%~5%的108胶 2.刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:立邦防水无机涂料(一底两面) | m2 | 370
21 | 011406001003 | 天花油漆【楼梯间、餐厅、阳台】 | 1.刮腻子遍数:刮白胶腻子找平二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:立邦防水无机涂料(一底两面) | m2 | 151.67
分部小计
卫生间改造
22 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.保护性拆除卫生间原有吊顶天棚 | m2 | 9.47
23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.利旧恢复卫生间吊顶天棚 | m2 | 9.47
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
24 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:铲除原有瓷片墙裙及30厚水泥沙浆层 2.运距:综合考虑 | m2 | 21.86
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.恢复卫生间原有砖墙面 2.刷2厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 21.86
分部小计
分部小计
雨棚部分
26 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除砖砌花池 2.运距:综合考虑 | m3 | 0.21
27 | 050101007002 | 清除地被植物 | 1.植物种类:清除地被植物 | m2 | 8.52
28 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2.厚度:120mm | m3 | 1.13
29 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚水泥浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:100*100广场砖 | m2 | 9.43
30 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:150*100*8镀锌方通立柱 | t | 0.3
31 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:岩棉瓦(彩钢板面层0.6mm厚+彩钢板底层0.6mm厚+50mm防火岩板中间层)屋面铺设 2.金属檩条材料品种、规格:S/C钢檩条 | m2 | 11.38
32 | 010901002002 | 屋面排水槽 | 1.1.0mm厚304#不锈钢天沟一体成型 | m | 6.22
33 | 011507001001 | 亚克力板 | 1.面层材料种类:亚克力板 2.板厚:5mm | m2 | 3.12
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 脚手架费 |  | 项
1.1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:落地双排脚手架 2.搭设高度:24米以内 3.脚手架材质:钢管 4.脚手架上挂安全网 | m2 | 752.65
1.2 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 天棚面装饰及修整 | m2 | 9.47
1.3 | 011701B005002 | 活动脚手架 | 1.活动脚手架 装饰 | m2 | 174.31
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 12 规费税金项目清单与计价表
规费税金项目清单与计价表
工程名称：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 |  | 标段：园山法庭宿舍楼外墙修缮工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计