附件1

坂田法庭新建大楼厨房设备（含食堂）采购项目需求

一、技术要求

（一）采购范围：涵盖坂田法庭新建大楼四楼餐厅（保温柜、消毒柜）、炒菜区（燃气灶具）、加工区（异形洗碟台等）及抽风设备（油烟抽风柜、净化器、风管等）的采购及安装，具体设备清单及参数详见附件2《坂田法庭新建大楼厨房设备（含食堂）采购项目参数清单》。

（二）设备要求：所有设备须为全新未使用产品。

（三）材料要求：厨房改造使用的不锈钢材料均需符合304食品级材质标准。

（四）★强制性要求：本项为实质性要求，不满足则投标无效。投标人需分别提供燃气单头小炒炉、燃气三门蒸饭柜、燃气四头煲仔炉的3C认证证书复印件（加盖公章），同时附证书型号与投标设备号一致说明、全国认证认可信息公共服务平台（认e云）查询有效的截图（http://cx.cnca.cn）。上述三项3C认证证书任一项缺失、无效或与投标设备型号不匹配的，直接判定投标无效，不进入后续评审环节。

（五）实施要求：施工方案需结合法庭工作实际安排工期，避免影响正常办公用餐；须提供生产/采购计划、设备运输方案、安装调试方案及实施重点与难点解决措施；负责设备安装调试，确保符合安全规范及使用需求，安装完成后需验收合格并签署《验收报告》（其中燃气类设备需完成与天然气管网的合规接驳）。

（六）售后服务：产品验收合格后提供2年免费上门保修服务，保修期内24小时热线响应，故障12小时内现场解决，紧急情况2小时内现场解决；定期免费维护保养，提供完整技术文件（含使用手册、合格证、保修证明、3C认证证书、检测报告等）。

二、商务要求

（一）采购方式：本项目采用综合评分法进行采购。

（二）报价要求：本项目采用报价费用包干制，包含厨房炉灶及油烟抽风系统的设备采购、运输、拆除、安装、调试、验收、免费保修期内售后服务、税费等一切相关费用。

（三）验收与评价：采购人将现场验收采购成果，若服务质量不达标，可作出履约评价并予以处罚。

（四）履约承诺：若报价过低且被认定无法完成项目，供应商需提供履约承诺，否则需支付报名价10%的违约金。

（五）文件补充：采购文件的补充说明和修改以采购人书面通知为准。

（六）解释权：本次采购由深圳市龙岗区人民法院负责解释。

三、报名文件的构成与式样

（一）报名文件需按顺序装订成册、编制目录，密封于袋中并在封口处加盖单位公章，封面注明报名单位全称、联系人及电话。具体包含以下文件：

1.设备报价表：含各项设备单价、总价及费用构成等。

2.改造服务承诺书：含质量、保修、响应时间等承诺。

3.营业执照复印件及法定代表人证明书：复印件需加盖公章，法定代表人证明书需明确经营范围。

4.施工方案：含生产/采购计划、运输方案、安装调试方案及实施重点与难点解决措施等。

5.同类项目业绩证明：近三年厨房设备同类项目业绩，附合同及验收报告。

6.企业诚信声明函：格式自拟，加盖公章。

7.符合政府采购法规定条件声明函：格式自拟，加盖公章。

8.政府采购报名及履约承诺函：格式自拟，加盖公章。

9.施工安全保障措施及团队资质证明：含工程师证书、社保证明等。

10.设备技术参数响应文件：对“▲”技术指标逐条响应并提供证明。

（二）报名文件需准备正本1份，副本2份。正本需由法定代表人或授权代表签字并每页加盖公章；授权代表需附《法定代表人授权书》。行间插字、涂改需由签字人或单位盖章确认。