附件1：

净水设备采购项目需求（技术要求）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 器材参数/功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能饮水机 | 68 | 台 |  | 1.★尺寸：不低于（长*宽*高）700*470*1480mm 2.★功率≥2000W，电压：220V/50HZ。 3.★出水咀数量：2水咀，一开水一直饮。 4.★自带反渗透过滤系统(不低于5级净化滤芯) 5.过滤精度≤0.0001微米。 6.★供水量：开水≥30L/H，直饮水≥100L/H，水胆容量≥27L。 7.箱体采用全不锈钢板制作。 8.适用水压：0.1Mpa-0.4Mpa 自来水。 9.★涉水部件须采用食品级304不锈钢制作，采用食品级材料深加工组装而成。 10.★微电脑全智能化控制，可显示时间、温度，可设置自动开关机，可设定每周工作日和每天工作时间。 11.采用防火保温材料，以及高新保温技术。 12.★自动防漏电，自动防干烧，自动防蒸汽，自动防缺水，自动防超温，自动防触电。 |